Приложение 1 к муниципальному контракту

Дефектная ведомость

на выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***ВИДЫ РАБОТ*** | ***ОБЪЕМ РАБОТ*** |
| 1 | Смена линолиума | 22 кв. м. |
| 2 | Смена плинтусов | 27 м |
| 3 | Устройство перегородки из гипсокартона  | 9 кв. м. |
| 4 | Устройство дверного блока в перегородке | 1 шт. |
| 5 | Обшивка стен из ПВХ | 65 кв. м. |
| 6 | Масляная покраска стен | 114 кв. м. |
| 7 | Масляная покраска окон | 26 кв. м. |
| 8 | Масляная покраска металлических решеток, перил, навеса | 30 кв.м. |
| 9 | Масляная покраска потолка | 65 кв. м. |
| 10 | Смена светильников люминисцентных  | 18 шт. |
| 11 | Смена полов из керамической плитки крыльца | 3,5 кв.м. |
| 12 | Ремонт железобетонных ступеней | 11 шт. |
| 13 | Смена покрытий из листовой стали  | 70 кв.м. |
| 14 |  Установка водонагревателей | 2 шт. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_г.м.п. | Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_г.м.п. |