Протокол № 20-зк-10

заседания комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района (единой комиссии) по рассмотрению и оценке котировочных заявок на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для нужд МУЗ «Поддорская ЦРБ»

с. Поддорье						30 июля  2010 года 10 час. 00 мин.

На заседании комиссии  присутствовали:

Председатель комиссии:

Ясакова Елена Ильинична – заместитель председателя  комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Поддорского муниципального района;

Заместитель председателя комиссии

Махнева Нина Дмитриевна- председатель комитета финансов Администрации Поддорского муниципального района;

Члены комиссии:

Комлев Владимир Сергеевич –  заведующий юридического отдела Администрации Поддорского муниципального района;

Кирюшина Маргарита Викторовна – ведущий специалист КЭУМИ Администрации Поддорского муниципального района;

Присутствуют четверо из пяти членов комиссии.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

- Рассмотрение и оценка котировочных заявок.

Муниципальный заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Поддорская центральная районная больница» (далее Заказчик), расположенное по адресу: 175260, Новгородская область, с. Поддорье, ул. Чистякова, дом 1, контактный тел. (8-816-58) 71-246  контактное лицо: Далидович Светлана Валентиновна.

Предмет муниципального контракта – поставка медицинского оборудования в количестве 8 ед. со следующими характеристиками:

Генератор высокочастотных импульсно-модулированных колебаний, на выходе которого включен резонатор (повышающий трансформатор)

Количество  - 1

| № п/п | Характеристики товара | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компенсатор сети | наличие |
| 2 | Электрод гребешковый | наличие |
| 3 | Электрод ректальный малый | наличие |
| 4 | Электрод ректальный большой | наличие |
| 5 | Электрод ушной | наличие |
| 6 | Электрод грибовидный малый | наличие |
| 7 | Электрод большой | наличие |
| 8 | Электрод десенный | наличие |
| 9 | Электрод вагинальный | наличие |
| 10 | Напряжение ,В | 220 |
| 11 | Частота,Гц | 50 |
| 12 | Мощность,потребляемая из сети,ВА. Не более | 80 |
| 13 | Частота высокочастотных колебаний,МГц | 110±5,5 |
| 14 | Длительность моделирующих импульсов, мкс | 100 |
| 15 | Частота следования импульсов Гц | 50 |
| 16 | Максимальная длина искры с электродов,мм | 25 |
| 17 | Габаритные размеры, мм | 390х343х152 |
| 18 | Масса,кг. Не более | 8 |

2.     Аппарат  для  генерирования ультразвуковых механических колебаний и

воздействия ими на локальные участки тела

Количество  - 1 шт

| № п/п | Характеристики товара | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жк-дисплей с микропроцессорной технологией по управлению и контролю работы аппарата | наличие |
| 2 | Контроля за контактом между УЗ излучателем и участком поверхности тела. при использовании. | наличие |
| 3 | Частота ультразвуковых колебаний,МГц | 0,88+1,13% |
| 4 | Излучатель ИУТ 0,88- 1,01Ф | наличие |
| 5 | Излучатель ИУТ 0,88- 4,01Ф | наличие |
| 6 | Режим работы | непрерывный,импульсный |
| 7 | Интенсивность эффективных ультразвуковых колебаний.Вт/см² | 0,05;0,2;0,4;0,7;1. |
| 8 | Время установки рабочего режима .не более мин | 1 |
| 9 | Таймер. мин | 2,4,6,8,10,12 |
| 10 | Номинальное напряжение,В | 220 |
| 11 | Потребляема мощность,Вт | 50 |
| 12 | Габаритные размеры,мм | 250х200х100 |
| 13 | Масса,кг | 4 |

3. Аппарат для низкочастотной магнитотерапии  передвижной

для местного воздействия с лечебной целью низкочастотным магнитным полем.

Количество- 1 шт

Аппарат рассчитан на одновременное обслуживание одного пациента. Лечение осуществляется с помощью одного или двух одновременно работающих сменных индукторов.

| № п/п | Характеристики товара | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид магнитного поля | Синусоидальное,пульсирующее |
| 2 | Число каналов | 2 |
| 3 | Наибольшее амплитудное значение магнитной индукции, мТл - при питании синусоидальным током - при питании пульсирующим током | 50 75 |
| 4 | Число ступеней интенсивной магнитной индукции | 4 |
| 5 | Индуктор соленоид - 2 шт | наличие |
| 6 | Индуктор внутриполостной | наличие |
| 7 | Индуктор прямоугольный с рабочей поверхностью 20 см² - 2 шт | наличие |
| 8 | Индуктор круглый с рабочей поверхностью 100см² - 2 шт | наличие |
| 9 | Режим работы индукторов | Непрерывный, прерывистый |
| 10 | Длительность посылок и пауз в прерывистом режиме, сек | 2 |
| 11 | Частота пульсирующего тока питания, Гц | 10, 17, 25, 50 |
| 12 | Питание от сети переменного тока | 50 Гц, 220 В |
| 13 | Потребляемая от сети мощность, В А | 200 |
| 14 | Габаритные размеры, мм | 420х540х1140 |
| 15 | Масса, кг | 50 |
| 16 | Средний срок службы | 8 лет |

- Аппарат для местного лечебного воздействия электрическим  или                                    магнитным    полем ультравысокой частоты

Количество - 1 шт

| № п/п | Характеристики товара | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппликатор вихревых токов ЭВТ-1 | наличие |
| 2 | Регулировка выходной мощности 7 ступеней | наличие |
| 3 | Питание от сети переменного тока ,в | 220 |
| 4 | Мощность потребляемая из сети,ВА,не более | 550 |
| 5 | Частота колебаний,МГц | 27,12±0,16 |
| 6 | Максимальная выходная мощность Вт | 80 |
| 7 | Время установления рабочего режима.не более мин. | 3 |
| 8 | Габаритные размеры.мм | 610 х 350 х 330 |
| 9 | Масса.кг,не более | 25 |

# Аппарат для лечения диадинамическими токами ДТ-50-3 "ТОНУС-1"

# или эквивалент  -  1 шт

| № п/п | Характеристики товара | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическое отключение пациента при резком возрастании тока | наличие |
| 2 | Постепенный спад тока по окончании процедуры | наличие |
| 3 | Электроды из упрочнено-углеродной ткани 12 шт | наличие |
| 4 | Электрододержатели 2 шт | наличие |
| 5 | Напряжение сети переменного тока,В | 220 |
| 6 | Частота.Гц | 50 |
| 7 | Число форм тока | 9 |
| 8 | Максимальная величина среднего значения тока.мА при нагрузке 500 Ом | 50 |
| 9 | Максимальная величина среднего значения тока.мА при нагрузке 4 кОм | 25 |
| 10 | Максимальная величина среднего значения тока.мА при нагрузке 6 кОм | 10 |
| 11 | Потребляемая мощность.ВА | 60 |
| 12 | Габаритные размеры.мм | 430х160х380 |
| 13 | Масса аппарата,кг | 9 |

- Облучатель ртутно-кварцевый на штативе

Количество  -  1 шт

| № п/п | Характеристики товара | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник излучения -лампа ДРТ 400 | наличие |
| 2 | Длительность пускового режима лампы не более,мин | 15 |
| 3 | Облученность в эффективном спектральном диапазоне 220-400нм на расстоянии 0,5м от торца рефлектора, Вт/м^2 | 45+/-15 |
| 3 | Ра бочая площадь облучения должна быть не менее,м | 0,195х0,295 |
| 4 | Коэффициент неравномерности облученности в пределах рабочей поверхности не менее | 0.8 |
| 5 | Напряжение питания облучателя,В | 220±22 |
| 6 | Частота питания Гц | 50±2 |
| 7 | Потребляемая мощность не более,ВА | 600 |
| 8 | Вес не более,кг | 5 |
| 9 | Срок службы УФ лампы не более,ч | 2500 |
| 10 | Срок службы облучателя не менее,лет | 5 |

- Аппарат для терапии низкочастотным, низкоинтенсивным

магнитным полем – Количество  - 1 шт

| № п/п | Характеристики товара | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование непрерывных и прерывистых импульсных магнитных полей(бегущее,вращающееся,пульсирующее) различающихся по конфигурации,интенсивности,направлению и скорости перемещения магнитного поля в пространстве | Наличие |
| 2 | Возможност одновременно воздействовать на большие площади больного (конечности,туловище) | Наличие |
| 3 | Обширное воздействие на микроциркуляторное русло организма | Наличие |
| 4 | Амплитудное значение индукции на поверхности индукторов излучателей для вида «бегущее» поле с дискретностью 2мТл | От 2 мТл до 10 Мтл |
| 5 | Амплитудное значение индукции на поверхности индукторов излучателей для вида «бегущее» поле с дискретностью 5мТл | От 10 мТл до 25 Мтл |
| 6 | Амплитудное значение индукции на поверхности индукторов излучателей для вида «неподвижное» поле с дискретностью 2мТл | От 2 мТл до 6 Мтл |
| 7 | Для значений индукции от 2 мТл до 20 мТл обсолютное отклонение от установленного значения А | В пределах ± [0,2 А + 0,6]мТл |
| 8 | Для значения индукции от 25 мТл на частоте магнитного поля до 75 Гц-обсолютное отклонение от установленного значения А | В пределах ± 6,3 мТл |
| 9 | Частота следования импульсов магнитного поля задается для вида «бегущее» поле для индукции амплитудой от 2 до 20 мТл | От1 до 100 Гц ± 5% |
| 10 | Частота следования импульсов магнитного поля задается для вида «бегущее» поле для индукции амплитудой 25 мТл | От1 до 75 Гц с дискретностью 1 Гц ± 5% |
| 11 | Частота следования импульсов магнитного поля задается для вида «неподвижное» поле | От 1 до 16 Гц ± 5% |
| 12 | Режим непрерывный | наличие |
| 13 | Режим прерывистый | наличие |
| 14 | Врежиме прерывистого магнитного воздействия задается время магнитных воздействий ТВ и время пауз Тп,с | От 1до 60 ± 5% |
| 15 | На излучателях маркировка полярности "N" –север "S"-юг | наличие |
| 16 | Сигнализация неисправности и при этом автоматическое прекращение режима | наличие |
| 17 | Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц | Напряжение 220В |
| 18 | Потребляемая мощность не более | 210 ВА |
| 19 | Габаритные размеры аппарата, мм | 685х468х1160 |
| 20 | Вес аппарата,кг | 27,0 |
| 21 | Излучатель.мм 1000х400х40 Вес-4,0кг Рабочая зона мм 580х372х14 | наличие |
| 22 | Излучатель сменный ,мм 900х120х20 ,Вес 1,0 кг Размер рабочей зоны.мм 580х93х14 | наличие |
| 23 | Сетевой провод ,мм | 1800,0 |
| 24 | Кабель питания излучателей ,мм | 2500,0 |
| 25 | Наружные поверхности составных частей аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113 | наличие |

8. Трехрежимный компрессорный ингалятор (небулайзер)

Количество – 2

| № п/п | Характеристики товара | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Распылитель - для I режима с размером частиц -0,8-2,0мкм - для II режима с размеро частиц -2,0-10 мкм | Наличие |
| 2 | Распылитель -для III режима с размеро частиц-2,82 | Наличие |
| 3 | Маска дыхательна взрослая | Наличие |
| 4 | Маска дыхательна детская | Наличие |
| 5 | Трубка соединительная | Наличие |
| 6 | Экономайзер | Наличие |
| 7 | Наконечник носовой для детей | Наличие |
| 8 | Наконечник носовой для взрослых | Наличие |
| 9 | Загубник | Наличие |
| 10 | Электропитание : | 220/230 В,50 Гц |
| 11 | Мощность | 130 ВА |
| 12 | Максимальное давление воздуха | 1,5 бар |
| 13 | Расход воздуха | 9 л/мин |
| 14 | Время непрерывнрй работы | До 60 мин |
| 15 | Габариты | 26х22х15 см |
| 16 | Вес | 2,0 кг |
| 17 | Расход лекарства при неприрывной работе распылителя - режим I - режим II - режим III | 0,22мл/мин 0,42 мл/мин 0,32 мл/мин |
| 18 | Возможность дополнительного закупа по штучно | Распылитель,маски,наконечники детские,взрослые,трубка соединительная,загубник |

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, санитарным правилам и нормативам, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен иметь технический паспорт, инструкции (на русском языке), сертификаты соответствия и гарантийные талоны с условиями полной гарантии, которые передаются поставщиком Заказчику при приемке Товара.

Гарантийные обязательства поставщика распространяются на все составляющие и комплектующие Товара. Срок предоставления гарантии качества с даты подписания товарной накладной должен составлять 12 (Двенадцати) месяцев.

Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не эксплуатируемым.

Год выпуска Товара - не позднее 2 полугодия 2009 года.

Источник финансирования заказа – средства Новгородского областного фонда обязательного медицинского страхования.

Место поставки Товара: 175260, Новгородская область, с. Поддорье, ул. Чистякова, дом 1, МУЗ «Поддорская ЦРБ».

Срок поставки Товара: в течение 14 (Четырнадцати) дней после даты заключения муниципального контракта.

Условия поставки Товара:

-поставка Товара, погрузо–разгрузочные работы, работы по установке Товара осуществляются за счет, силами и транспортом поставщика;

- поставщик обеспечивает за свой счет обучение персонала для работы с Товаром, а также гарантийное обслуживание в течение установленного гарантийного срока.

-поставщик передает, а Заказчик принимает Товар по товарной накладной.

Максимальная цена муниципального контракта составляет 360 000 (Триста шетьдесят тысяч) рублей и включает стоимость Товара, стоимость тары, упаковки и маркировки, транспортные расходы, расходы на погрузо – разгрузочные работы, установку Товара, обучение персонала для работы с Товаром, уплату налогов, в т. ч. НДС, и других обязательных платежей.

Срок и условия оплаты Товара:

Расчеты по Контракту осуществляются следующим образом:

Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика аванс в размере 30 % от цены Контракта в течение 5 дней со дня подписания Контракта. Окончательный расчет производится с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара в течение 30 календарных дней, по мере поступления финансовых средств из Новгородского областного фонда обязательного медицинского страхования.

Комиссия рассмотрела 2 (Две) поступившие и зарегистрированные в Журнале регистрации котировочные заявки.

Заявка №37 поступила 21 июля 2010 года в 12 час. 26 мин. от государственного областного унитарного предприятия «Медтехника», расположенного по адресу: 173020 Великий Новгород, ул. Хутынская, д. 24, корп. 1. ИНН 5321034184, р/с 40602810843000100024 к/с 30101810100000000698 БИК 044959698 Новгородское ОСБ № 8629 г. Великий Новгород. Генеральный директор – Артюшин С.Б.

Участник размещения заказа предложил поставить Товар по цене муниципального контракта в размере 325 000 (Триста двадцать пять тысяч ) рублей 00 коп., включая стоимость Товара, стоимость тары, упаковки и маркировки, транспортные расходы, уплату налогов, в т. ч. НДС, и других обязательных платежей.

Комиссия признала, что предлагаемый Товар и котировочная заявка соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Заявка № 38 поступила 29 июля 2010 года в 15 час.00 мин. от общества с ограниченной ответственностью «ПИАР МЕД», расположенного по адресу: 173001 г. великий Новгород, пер. Мининский, д. 7. ИНН 5321128467,КПП 532101001, к/с 30101810900000000775, р/с 40702810700000002664 в ЗАО «НКБ» «Славянбанк» БИК 044959775. Директор – Журавлева И.Ю.

Участник размещения заказа предложил поставить Товар по цене муниципального контракта в размере 329 630  (Триста двадцать девять тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек, включая стоимость Товара, стоимость тары, упаковки и маркировки, транспортные расходы, уплату налогов, в т. ч. НДС, и других обязательных платежей.

Комиссия признала, что предлагаемый Товар и котировочная заявка соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Комиссия решила:

1. Признать участника размещения заказа государственное областное унитарное предприятие «Медтехника» победителем в проведении запроса котировок, как предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта.

По первому вопросу голосовали:

«За» - Ясакова Е.И., Махнева Н.Д., Комлев В.С., Кирюшина М.В

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0;

«Особое мнение» - 0.

2. Признать участника размещения заказа общество с ограниченной ответственностью «ПИАР МЕД» участником, предложившим цену, следующую после наиболее низкой цены муниципального контракта.

По второму вопросу голосовали:

«За» - Ясакова Е.И., Махнева Н.Д., Комлев В.С., Кирюшина М.В.;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0;

«Особое мнение» - 0.

Протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Подписи присутствующих:

Ясакова Е.И.

Махнева Н.Д.

Комлев В.С.

Кирюшина М.В.

от муниципального заказчика:						Далидович С.В.